## PRCD
Test number | Test | PRCD switch ON needed | Switch OFF detect procedure | KOPP PRCD | KOPP PRCD-S | KOPP PRCD-K | PCE PRCD-S+ | PCE PRCD-K+ | Measurement length | MT-300-TFA relay connections
1 | RPE (between PE input and PE output) | YES |  | YES | YES |  | YES |  | continous measurement | PE terminal priključi na vhodni PE preko 30A releja, L terminal na izhodni PE, PRCD je napajan preko kontaktorjev
2 | RISO input (between L1/L2/L3/N and PE) | [5 empty] | YES |  | single measurement | PE terminal priključi na vhodni PE preko 30A releja, L terminal na vhodne L in N
3 | RISO output (between L1/L2/L3/N and PE) |  |  | YES | YES | YES | YES | YES | single measurement | PE terminal priključi na izhodni PE, L terminal na izhodne L in N
4 | Ipe +, leakage current | YES |  | YES | YES | YES | YES | YES | single measurement | PRCD je napajan preko kontaktorjev, meriš Ipe, L in PE in N terminali znotraj MT-300-TFA izklopljeni
5 | Ipe -, leakage current | YES |  | YES | YES | YES | YES | YES | single measurement | PRCD je napajan preko kontaktorjev, meriš Ipe, L in PE in N terminali znotraj MT-300-TFA izklopljeni
6 | Itouch +, leakage current | YES |  | YES | YES | YES | YES | YES | continous measurement | PRCD je napajan preko kontaktorjev, L in PE in N terminali znotraj MT-300-TFA izklopljeni
7 | Itouch -, leakage current | YES |  | YES | YES | YES | YES | YES | continous measurement | PRCD je napajan preko kontaktorjev, L in PE in N terminali znotraj MT-300-TFA izklopljeni
8 | TEST button | YES | YES | YES | YES |  |  |  | single measurement | PRCD je napajan preko kontaktorjev, L in N in PE terminali priključeni na izhod L, N, PE PRCD adapterja
9 | RCD Id, ½ x IdN AC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | single measurement | PRCD je napajan preko kontaktorjev, L in N in PE terminali priključeni na izhod L, N, PE PRCD adapterja
10 | RCD Id, 1 x IdN AC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | single measurement | PRCD je napajan preko kontaktorjev, L in N in PE terminali priključeni na izhod L, N, PE PRCD adapterja
11 | RCD Id, ½ x IdN A+ | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | single measurement | PRCD je napajan preko kontaktorjev, L in N in PE terminali priključeni na izhod L, N, PE PRCD adapterja
12 | RCD Id, 1 x IdN A+ | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | single measurement | PRCD je napajan preko kontaktorjev, L in N in PE terminali priključeni na izhod L, N, PE PRCD adapterja
13 | RCD Id, ½ x IdN A- | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | single measurement | PRCD je napajan preko kontaktorjev, L in N in PE terminali priključeni na izhod L, N, PE PRCD adapterja
14 | RCD Id, 1 x IdN A- | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | single measurement | PRCD je napajan preko kontaktorjev, L in N in PE terminali priključeni na izhod L, N, PE PRCD adapterja
15 | RCD Id, AC RAMP | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | single measurement | PRCD je napajan preko kontaktorjev, L in N in PE terminali priključeni na izhod L, N, PE PRCD adapterja
16 | L1,L2,L3 OFF test | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | single measurement | PRCD je napajan preko kontaktorjev, L in N in PE terminali priključeni na izhod L, N, PE PRCD adapterja
17 | N OFF test | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | single measurement | PRCD je napajan preko kontaktorjev, L in N in PE terminali priključeni na izhod L, N, PE PRCD adapterja
18 | PE OFF test | YES | YES |  | YES |  | YES |  | single measurement | PRCD je napajan preko kontaktorjev, L in N in PE terminali priključeni na izhod L, N, PE PRCD adapterja
19 | Voltage at PE | YES | YES |  | YES |  | YES |  | single measurement | PRCD je napajan preko kontaktorjev, L in N in PE terminali priključeni na izhod L, N, PE PRCD adapterja, PRCD PROBE priključen na interni PE preko releja
20 | Voltage at PRCD on button | YES | YES |  | YES |  | YES |  | single measurement | PRCD je napajan preko kontaktorjev, L in N in PE terminali priključeni na izhod L, N, PE PRCD adapterja
21 | Varistor test (U at 1mA) | YES |  |  |  | YES |  | YES | single measurement | PE terminal priključi na vhodni PE preko 30A releja, L terminal na izhodni PE, PRCD je napajan preko kontaktorjev
MT-310 povežemo s MT-300-TFA, L-L, N-N, PE-PE terminale
PRCD switch ON procedura, na izhodno vtičnico priključimo napetost, MT-310 pa simultano vklopi 2 V-metra med L/PE in N/PE, ko se zazna vsaj 1 napetost, je uporabnik pritisnil ON tipko na PRCDju
iz blok sheme ne znam tako priključiti releje, da bi imel 2 simultana V-metra, tole bo treba še popraviti po moje
če to ne bomo naredili, potem bo treba preklapljati med priključitvijo enega Mt-310 Vmetra enkrat na L/PE, drugič na N/PE, kar pomeni šklocanje relejev med čakanjem, da uporabnik, pritisne ON tipko
po tem dogodku se izvede izbran test
ce je meritev continous, potem mora uporabnik meritev ustaviti na MT-310, če single, se izvede samo ena meritev, in proceduro vodi MT-300-TFA
Switch OFF detect procedure, v korakih, kjer imamo YES, je potrebno po izklopu stikala, ugotoviti, če je PRCD interno res izklopil vse linije L in N
sam v GT-900 to naredim tako, da dam fazo na vhodu na L in N hkrati, potem pa hkrati pomerim obe napetosti na izhodu med L/PE in N/PE | iy
tu bi šlo na ta način, če lahko CHG releje nastaviš tako, da imaš na vtičnici potem fazo na L in N hkrati
če ne, potem bo treba stik linij L in N ugotavljati z recimo RPE meritvijo, kar pomeni, da bo MT-310 nastavil RPE funkcijo, ti pa moraš releje nastaviti tako,
da L in PE od MT-310 pripelješ na vhod in izhod enkrat L, drugič pa N linije od merjenega PRCD-ja
test s uporabo RPE meritve bo pa v vsakem primeru treba uporabiti v 3 faznih PRCDjih
opazka, s MT-310 moramo ugotavljati napetost med L/PE in N/PE na izhodu PRCDja, to pomeni, priključitev pravih relejev znotraj MT-300-TFA in potem komunikacijo med adapterjem in instrumentom
glede na zgornjo težavo, da vključimo 2 simultana V-metra v MT-310, bi bilo pametno razmisliti, da damo ta 2 V-metra v adapter in je potem ugotavljanje vklopa in izklopa avtonomno znotraj MT-300-TFA
slabost je dodaten HV, 2 releja, dodatna 2 V-metra, prednost pa enostavnejši FW, manj interakcije med isntrumenti
Note on B3: Pri RISO input and output se ravno tako kot v CORD 3P meritvah uvede dodatne RISO meritve posamičnih kombinacij L1-PE,L2-PE,L3-PE,N-PE, če je skupni rezultat na začetku pod mejo
Note on B5: Ipe tok izmeri MT-300-TFA, enofazni oziroma 3 fazni, + in – kombinacji je potrebo izmeriti v 1P PRCDjih, tako da damo fazo enrat na en pol, drugič pa na drugi pol izhodne enofazne vtičnice
Note on B7: Itouch, MT-310 bo meril Itouch s commanderjem oz. Vezjo, ki bo dodatno paralelno priključena na MT-310 L terminal, uporabnik se mora s to vezjo dotakniti vseh zunanjih kovinskih dotakljivih delov PRCDja, L terminal znotraj MT-300-TFA je odklopljen
Note on B9: Na PRCDju je dodatna test tipka, ko jo uporabnik pritisne, PRCD izklopi in ta event moramo avtomatsko ugotoviti s V-metri v MT-310
Note on B10: Tu je za 3P PRCDje potrebno narediti RCD meritev (da spuščamo tok IdN) za vsak fazni vodnik proti PE, kar pomeni da se tile koraki potrojijo
Note on B17: V MT-300-TFA je potrebno izklopiti fazni vodnik s kontaktorjem, PRCD mora izklopiti, to se ugotovi s Vmetrom v MT-310
Note on B18: V MT-300-TFA je potrebno izklopiti N vodnik s kontaktorjem, PRCD mora izklopiti, to se ugotovi s Vmetrom v MT-310
Note on B19: V MT-300-TFA je potrebno izklopiti PE vodnik s kontaktorjem, PRCD mora izklopiti, to se ugotovi s Vmetrom v MT-310
Note on B20: PRCD probe znotraj MT-300-TFA se zveže na PE, potem pa se PE izklopi, PRCD mora izklopiti, to se ugotovi z V-metrom v MT-310
Note on B21: Uporabnik priklopi vez s umetnim prstom na PRCD PROBE sponko MT-300-TFA in se s tem dotakne ON gumba na PRCDju, PRCD mora izklopiti, to se ugotovi s V-metrom znotraj MT-310
Note on B22: Med vhodni in izhodni PE priključek PE linije na PRCDju se priključi DC tok 1mA, in se potem pomeri napetost ca. 20V internega varistorja znotraj PRCDja, to meritev izvede MT-310 z RISO funkcijo
Note on F19: Test je sestavljen iz 2 testov, najprej izklopimo PE, PRCD mora izklopiti, nato mora uporabnik pritisniti ON tipko na PRCDju, PRCD ne sme vklopiti
Note on H17: Ta test je v bistvu sestavljen iz treh testov, najprej izklopimo L vodnik s kontaktorjem, PRCD mora izklopiti, potem mora uporabnik pritisniti ON tipko na PRCDju – PRCD ne sme vklopiti,potem vklopimo L nazaj, PRCD ne sme avtomatsko vklopiti nazaj
Note on H18: Ta test je v bistvu sestavljen iz treh testov, najprej izklopimo N vodnik s kontaktorjem, PRCD mora izklopiti, potem mora uporabnik pritisniti ON tipko na PRCDju – PRCD ne sme vklopiti,potem vklopimo N nazaj, PRCD ne sme avtomatsko vklopiti nazaj
Note on H19: Test je sestavljen iz 2 testov, najprej izklopimo PE, PRCD mora izklopiti, nato mora uporabnik pritisniti ON tipko na PRCDju, PRCD ne sme vklopiti